## Reservoirs
Id	Name	S_min	S_max	R_min	R_max	h_min	h_max	FrictionLoss	TurbineEff	Release to	Spill to	Capacity	Spill_cost	TurbineElev	IncrementalFlow
1	Cabonga	2.80E+007	1.63E+009	0	0	356.28	361.04	0	0	2	2	0	0	354.18	Cabonga
2	Baskatong	3.10E+007	3.18E+009	0	320	208	223.45	0	0.85	3	3	5.00E+007	0.001	204.7	Ceizur Baskatong
3	Paugan	2.00E+006	9.50E+007	0	640	137.86	141.55	0	0.85	4	4	2.19E+008	0.001	100.5	Maniwaki Paugan
4	Chelsea	0.00E+000	5.00E+006	0	635	96.95	97.54	0	0.85	5	5	1.48E+008	0.001	69.6	Chelsea
5	RapidesF	0.00E+000	3.00E+006	0	610	65.5	70.71	0	0.85	0	0	9.50E+007	0.001	49	none

## Energy price
Id	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	0.055	0.053	0.052	0.051	0.05	0.049	0.049	0.048	0.051	0.052	0.053	0.054
2	0.055	0.053	0.052	0.051	0.05	0.049	0.049	0.048	0.051	0.052	0.053	0.054
3	0.055	0.053	0.052	0.051	0.05	0.049	0.049	0.048	0.051	0.052	0.053	0.054
4	0.055	0.053	0.052	0.051	0.05	0.049	0.049	0.048	0.051	0.052	0.053	0.054
5	0.055	0.053	0.052	0.051	0.05	0.049	0.049	0.048	0.051	0.052	0.053	0.054

## Evaporation
Id	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0

## Water value
Id	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	0.009812	0.00688	0.007801	0.012541	0.012427	0.011375	0.010925	0.008616	0.008356	0.010853	0.01091	0.011821
2	0.005823	0.006381	0.007713	0.001747	0.00189	0.00499	0.007278	0.007318	0.008188	0.007331	0.007704	0.005889
3	0.007448	0.008276	0.008658	0.001918	0.003443	0.007039	0.009444	0.00924	0.010279	0.009064	0.009315	0.007825
4	0.003588	0.003998	0.004776	0.000283	0.001786	0.003724	0.005192	0.004773	0.005508	0.004577	0.005009	0.004256
5	0.00119	0.001304	0.0018	0.000109	0.000585	0.001378	0.002019	0.001665	0.002206	0.0018	0.002006	0.001634

## Benders beta
Id	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	1.80E+09	1.80E+09	1.80E+09	1.79E+09	1.75E+09	1.70E+09	1.69E+09	1.68E+09	1.68E+09	1.67E+09	1.65E+09	1.64E+09
1	1.89E+09	1.87E+09	1.85E+09	1.83E+09	1.83E+09	1.77E+09	1.72E+09	1.72E+09	1.75E+09	1.79E+09	1.77E+09	1.75E+09
1	1.79E+09	1.79E+09	1.78E+09	1.77E+09	1.75E+09	1.71E+09	1.70E+09	1.70E+09	1.69E+09	1.68E+09	1.66E+09	1.64E+09
1	1.82E+09	1.80E+09	1.78E+09	1.76E+09	1.76E+09	1.71E+09	1.70E+09	1.70E+09	1.69E+09	1.68E+09	1.66E+09	1.64E+09
1	1.78E+09	1.78E+09	1.77E+09	1.76E+09	1.75E+09	1.71E+09	1.70E+09	1.69E+09	1.69E+09	1.68E+09	1.66E+09	1.64E+09
1	1.79E+09	1.80E+09	1.79E+09	1.78E+09	1.78E+09	1.72E+09	1.71E+09	1.70E+09	1.69E+09	1.68E+09	1.66E+09	1.64E+09
1	1.78E+09	1.78E+09	1.79E+09	1.77E+09	1.75E+09	1.71E+09	1.71E+09	1.70E+09	1.70E+09	1.69E+09	1.67E+09	1.65E+09
1	1.78E+09	1.78E+09	1.78E+09	1.77E+09	1.75E+09	1.71E+09	1.71E+09	1.71E+09	1.70E+09	1.70E+09	1.67E+09	1.66E+09
2	1.80E+09	1.80E+09	1.80E+09	1.79E+09	1.75E+09	1.70E+09	1.69E+09	1.68E+09	1.68E+09	1.67E+09	1.65E+09	1.64E+09
2	1.89E+09	1.87E+09	1.85E+09	1.83E+09	1.83E+09	1.77E+09	1.72E+09	1.72E+09	1.75E+09	1.79E+09	1.77E+09	1.75E+09
2	1.79E+09	1.79E+09	1.78E+09	1.77E+09	1.75E+09	1.71E+09	1.70E+09	1.70E+09	1.69E+09	1.68E+09	1.66E+09	1.64E+09
2	1.82E+09	1.80E+09	1.78E+09	1.76E+09	1.76E+09	1.71E+09	1.70E+09	1.70E+09	1.69E+09	1.68E+09	1.66E+09	1.64E+09
2	1.78E+09	1.78E+09	1.77E+09	1.76E+09	1.75E+09	1.71E+09	1.70E+09	1.69E+09	1.69E+09	1.68E+09	1.66E+09	1.64E+09
2	1.79E+09	1.80E+09	1.79E+09	1.78E+09	1.78E+09	1.72E+09	1.71E+09	1.70E+09	1.69E+09	1.68E+09	1.66E+09	1.64E+09
2	1.78E+09	1.78E+09	1.79E+09	1.77E+09	1.75E+09	1.71E+09	1.71E+09	1.70E+09	1.70E+09	1.69E+09	1.67E+09	1.65E+09
2	1.78E+09	1.78E+09	1.78E+09	1.77E+09	1.75E+09	1.71E+09	1.71E+09	1.71E+09	1.70E+09	1.70E+09	1.67E+09	1.66E+09
3	1.80E+09	1.80E+09	1.80E+09	1.79E+09	1.75E+09	1.70E+09	1.69E+09	1.68E+09	1.68E+09	1.67E+09	1.65E+09	1.64E+09
3	1.89E+09	1.87E+09	1.85E+09	1.83E+09	1.83E+09	1.77E+09	1.72E+09	1.72E+09	1.75E+09	1.79E+09	1.77E+09	1.75E+09
3	1.79E+09	1.79E+09	1.78E+09	1.77E+09	1.75E+09	1.71E+09	1.70E+09	1.70E+09	1.69E+09	1.68E+09	1.66E+09	1.64E+09
3	1.82E+09	1.80E+09	1.78E+09	1.76E+09	1.76E+09	1.71E+09	1.70E+09	1.70E+09	1.69E+09	1.68E+09	1.66E+09	1.64E+09
3	1.78E+09	1.78E+09	1.77E+09	1.76E+09	1.75E+09	1.71E+09	1.70E+09	1.69E+09	1.69E+09	1.68E+09	1.66E+09	1.64E+09
3	1.79E+09	1.80E+09	1.79E+09	1.78E+09	1.78E+09	1.72E+09	1.71E+09	1.70E+09	1.69E+09	1.68E+09	1.66E+09	1.64E+09
3	1.78E+09	1.78E+09	1.79E+09	1.77E+09	1.75E+09	1.71E+09	1.71E+09	1.70E+09	1.70E+09	1.69E+09	1.67E+09	1.65E+09
3	1.78E+09	1.78E+09	1.78E+09	1.77E+09	1.75E+09	1.71E+09	1.71E+09	1.71E+09	1.70E+09	1.70E+09	1.67E+09	1.66E+09
4	1.80E+09	1.80E+09	1.80E+09	1.79E+09	1.75E+09	1.70E+09	1.69E+09	1.68E+09	1.68E+09	1.67E+09	1.65E+09	1.64E+09
4	1.89E+09	1.87E+09	1.85E+09	1.83E+09	1.83E+09	1.77E+09	1.72E+09	1.72E+09	1.75E+09	1.79E+09	1.77E+09	1.75E+09
4	1.79E+09	1.79E+09	1.78E+09	1.77E+09	1.75E+09	1.71E+09	1.70E+09	1.70E+09	1.69E+09	1.68E+09	1.66E+09	1.64E+09
4	1.82E+09	1.80E+09	1.78E+09	1.76E+09	1.76E+09	1.71E+09	1.70E+09	1.70E+09	1.69E+09	1.68E+09	1.66E+09	1.64E+09
4	1.78E+09	1.78E+09	1.77E+09	1.76E+09	1.75E+09	1.71E+09	1.70E+09	1.69E+09	1.69E+09	1.68E+09	1.66E+09	1.64E+09
4	1.79E+09	1.80E+09	1.79E+09	1.78E+09	1.78E+09	1.72E+09	1.71E+09	1.70E+09	1.69E+09	1.68E+09	1.66E+09	1.64E+09
4	1.78E+09	1.78E+09	1.79E+09	1.77E+09	1.75E+09	1.71E+09	1.71E+09	1.70E+09	1.70E+09	1.69E+09	1.67E+09	1.65E+09
4	1.78E+09	1.78E+09	1.78E+09	1.77E+09	1.75E+09	1.71E+09	1.71E+09	1.71E+09	1.70E+09	1.70E+09	1.67E+09	1.66E+09
5	1.80E+09	1.80E+09	1.80E+09	1.79E+09	1.75E+09	1.70E+09	1.69E+09	1.68E+09	1.68E+09	1.67E+09	1.65E+09	1.64E+09
5	1.89E+09	1.87E+09	1.85E+09	1.83E+09	1.83E+09	1.77E+09	1.72E+09	1.72E+09	1.75E+09	1.79E+09	1.77E+09	1.75E+09
5	1.79E+09	1.79E+09	1.78E+09	1.77E+09	1.75E+09	1.71E+09	1.70E+09	1.70E+09	1.69E+09	1.68E+09	1.66E+09	1.64E+09
5	1.82E+09	1.80E+09	1.78E+09	1.76E+09	1.76E+09	1.71E+09	1.70E+09	1.70E+09	1.69E+09	1.68E+09	1.66E+09	1.64E+09
5	1.78E+09	1.78E+09	1.77E+09	1.76E+09	1.75E+09	1.71E+09	1.70E+09	1.69E+09	1.69E+09	1.68E+09	1.66E+09	1.64E+09
5	1.79E+09	1.80E+09	1.79E+09	1.78E+09	1.78E+09	1.72E+09	1.71E+09	1.70E+09	1.69E+09	1.68E+09	1.66E+09	1.64E+09
5	1.78E+09	1.78E+09	1.79E+09	1.77E+09	1.75E+09	1.71E+09	1.71E+09	1.70E+09	1.70E+09	1.69E+09	1.67E+09	1.65E+09
5	1.78E+09	1.78E+09	1.78E+09	1.77E+09	1.75E+09	1.71E+09	1.71E+09	1.71E+09	1.70E+09	1.70E+09	1.67E+09	1.66E+09

## Benders phi
Id	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	5.00E-002	5.00E-002	5.00E-002	5.00E-002	5.00E-002	5.00E-002	5.00E-002	5.00E-002
1	-2.65E-003	-2.65E-003	-2.65E-003	-2.65E-003	-2.65E-003	7.40E-003	3.40E-002	3.30E-002	1.67E-002	-2.65E-003	-2.65E-003	-2.65E-003
1	1.43E-002	1.43E-002	1.43E-002	1.43E-002	1.43E-002	1.43E-002	1.43E-002	1.43E-002
1	1.42E-002	1.42E-002	1.42E-002	1.42E-002	1.42E-002	1.42E-002	1.41E-002	1.41E-002	1.41E-002	1.41E-002	1.41E-002	1.41E-002
1	1.42E-002	1.42E-002	1.42E-002	1.42E-002	1.41E-002	1.41E-002	1.41E-002	1.41E-002	1.41E-002	1.41E-002	1.42E-002	1.42E-002
1	1.12E-002	3.97E-003	-5.44E-004	-2.65E-003	-1.55E-003	6.74E-003	1.17E-002	1.32E-002	1.34E-002	1.28E-002	1.39E-002	1.37E-002
1	1.40E-002	1.03E-002	3.01E-003	1.42E-003	1.33E-002	1.22E-002	8.38E-003	7.86E-003	8.08E-003	8.12E-003	8.12E-003	8.12E-003
1	1.42E-002	9.79E-003	5.31E-003	4.68E-003	1.41E-002	1.33E-002	8.14E-003	7.79E-003	8.11E-003	1.05E-002	1.62E-002	1.74E-002
2	1.34E-002	1.29E-002	1.08E-002	-2.65E-003	3.71E-004	8.53E-003	1.03E-002	1.21E-002	1.35E-002	1.36E-002	1.36E-002	1.35E-002
2	-2.65E-003	-2.65E-003	-2.65E-003	-2.65E-003	-2.65E-003	7.40E-003	9.39E-003	8.69E-003	3.32E-003	-2.65E-003	-2.65E-003	-2.65E-003
2	1.32E-002	1.29E-002	1.08E-002	-2.65E-003	2.37E-004	7.10E-003	7.64E-003	7.79E-003	8.16E-003	8.20E-003	8.24E-003	9.45E-003
2	-2.65E-003	-2.65E-003	-2.65E-003	-2.65E-003	-2.65E-003	6.22E-003	6.48E-003	6.33E-003	6.27E-003	7.26E-003	7.80E-003	8.35E-003
2	1.18E-002	1.14E-002	1.06E-002	-2.65E-003	1.62E-003	6.99E-003	7.53E-003	7.66E-003	7.95E-003	8.40E-003	9.85E-003	9.96E-003
2	9.09E-003	3.39E-003	-3.76E-005	-2.65E-003	-1.55E-003	6.74E-003	7.11E-003	7.46E-003	7.79E-003	7.83E-003	9.16E-003	9.40E-003
2	1.17E-002	9.05E-003	3.48E-003	-2.65E-003	-1.06E-003	6.97E-003	7.19E-003	7.72E-003	8.06E-003	8.12E-003	8.12E-003	8.12E-003
2	1.18E-002	9.13E-003	5.88E-003	-2.65E-003	-1.06E-003	6.99E-003	6.64E-003	6.79E-003	5.29E-003	2.75E-003	7.52E-004	-7.07E-005
3	1.17E-002	1.09E-002	1.73E-002	6.78E-003	2.13E-003	9.56E-003	1.00E-002	9.88E-003	1.05E-002	1.07E-002	1.09E-002	1.11E-002
3	-4.75E-004	7.06E-003	-4.75E-004	-4.75E-004	-4.75E-004	9.18E-003	9.72E-003	8.82E-003	6.91E-003	-4.75E-004	-4.75E-004	-4.75E-004
3	1.17E-002	1.09E-002	1.65E-002	6.78E-003	2.20E-003	9.27E-003	1.02E-002	9.65E-003	1.03E-002	1.57E-002	1.09E-002	1.11E-002
3	-4.75E-004	7.06E-003	-4.75E-004	-4.75E-004	-4.75E-004	8.39E-003	8.70E-003	8.50E-003	8.44E-003	1.01E-002	9.36E-003	1.05E-002
3	1.13E-002	1.16E-002	1.02E-002	6.78E-003	3.27E-003	9.16E-003	9.70E-003	1.08E-002	1.01E-002	1.10E-002	1.01E-002	1.11E-002
3	1.17E-002	5.43E-003	9.57E-003	6.78E-003	6.15E-004	8.91E-003	9.28E-003	9.46E-003	1.07E-002	1.08E-002	1.53E-002	1.09E-002
3	1.13E-002	1.19E-002	6.90E-003	6.78E-003	1.00E-003	9.14E-003	9.55E-003	9.65E-003	1.26E-002	1.03E-002	1.62E-002	1.03E-002
3	1.13E-002	1.10E-002	1.02E-002	6.78E-003	1.00E-003	9.16E-003	8.91E-003	8.89E-003	7.46E-003	4.92E-003	2.92E-003	2.10E-003
4	5.94E-003	5.72E-003	5.50E-003	0.00E+000	1.26E-003	5.03E-003	5.18E-003	5.18E-003	5.51E-003	5.62E-003	5.72E-003	5.83E-003
4	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000	4.92E-003	4.85E-003	4.13E-003	2.92E-003	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000
4	5.94E-003	5.72E-003	5.50E-003	0.00E+000	1.11E-003	5.03E-003	5.18E-003	5.08E-003	5.51E-003	5.62E-003	5.15E-003	5.83E-003
4	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000	4.66E-003	4.62E-003	4.67E-003	4.83E-003	5.34E-003	5.28E-003	5.83E-003
4	5.94E-003	5.72E-003	5.49E-003	0.00E+000	1.51E-003	5.03E-003	5.18E-003	5.07E-003	5.46E-003	5.62E-003	5.46E-003	5.83E-003
4	5.58E-003	1.83E-003	7.64E-004	0.00E+000	4.20E-004	4.92E-003	5.02E-003	5.02E-003	5.45E-003	5.62E-003	5.53E-003	5.73E-003
4	5.94E-003	5.49E-003	1.70E-003	0.00E+000	5.82E-004	5.03E-003	5.02E-003	5.08E-003	5.51E-003	5.62E-003	5.52E-003	5.83E-003
4	5.94E-003	5.50E-003	2.89E-003	0.00E+000	5.82E-004	5.03E-003	4.86E-003	4.54E-003	3.56E-003	1.74E-003	7.44E-004	1.05E-003
5	2.38E-003	2.29E-003	2.14E-003	0.00E+000	4.54E-004	2.01E-003	2.01E-003	2.08E-003	2.21E-003	2.25E-003	2.29E-003	2.34E-003
5	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000	1.91E-003	1.91E-003	1.45E-003	1.10E-003	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000
5	2.38E-003	2.29E-003	2.14E-003	0.00E+000	3.06E-004	2.01E-003	2.01E-003	1.97E-003	2.21E-003	2.25E-003	2.06E-003	2.34E-003
5	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000	1.65E-003	1.45E-003	1.56E-003	1.85E-003	2.14E-003	2.02E-003	2.34E-003
5	2.38E-003	2.29E-003	2.14E-003	0.00E+000	3.87E-004	2.01E-003	2.01E-003	1.96E-003	2.16E-003	2.25E-003	2.06E-003	2.34E-003
5	2.14E-003	4.59E-004	2.59E-004	0.00E+000	9.67E-005	1.91E-003	2.01E-003	1.92E-003	2.15E-003	2.25E-003	2.10E-003	2.23E-003
5	2.38E-003	2.06E-003	5.46E-004	0.00E+000	9.67E-005	2.01E-003	2.01E-003	1.97E-003	2.21E-003	2.25E-003	2.09E-003	2.34E-003
5	2.38E-003	2.07E-003	9.00E-004	0.00E+000	9.67E-005	2.01E-003	1.85E-003	1.43E-003	1.32E-003	5.62E-004	2.29E-004	3.50E-004

## Benders gamma
Id	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	6.70E-003	-1.76E-003	-5.59E-002	-1.05E-001	1.95E-002	5.46E-003	7.30E-003	1.54E-002	2.50E-002	4.31E-003	2.27E-003	2.93E-002
1	-3.92E-004	-1.78E-004	2.04E-003	4.65E-003	-4.37E-004	1.40E-003	5.10E-003	1.03E-002	8.34E-003	-2.28E-004	-1.21E-004	-1.57E-003
1	1.92E-003	-5.03E-004	-1.60E-002	-3.01E-002	5.58E-003	1.57E-003	2.09E-003	4.42E-003	7.17E-003	1.23E-003	6.50E-004	8.39E-003
1	1.90E-003	-4.97E-004	-1.58E-002	-2.97E-002	5.51E-003	1.55E-003	2.06E-003	4.35E-003	7.05E-003	1.21E-003	6.38E-004	8.24E-003
1	1.90E-003	-4.97E-004	-1.58E-002	-2.97E-002	5.49E-003	1.54E-003	2.06E-003	4.35E-003	7.06E-003	1.22E-003	6.44E-004	8.33E-003
1	1.49E-003	-4.24E-004	-7.72E-004	4.00E-003	-4.96E-006	8.39E-004	1.80E-003	4.17E-003	6.74E-003	1.11E-003	6.34E-004	8.03E-003
1	1.87E-003	-4.45E-004	-4.18E-003	-3.81E-003	5.20E-003	1.36E-003	1.24E-003	2.45E-003	4.05E-003	6.99E-004	3.68E-004	4.75E-003
1	1.90E-003	-4.32E-004	-6.52E-003	-1.04E-002	5.49E-003	1.46E-003	1.22E-003	2.44E-003	4.10E-003	9.21E-004	7.33E-004	1.02E-002
2	2.56E-003	1.43E-002	1.25E-002	2.32E-003	5.61E-004	8.19E-004	9.46E-003	1.15E-002	1.64E-002	2.00E-002	8.34E-003	6.77E-003
2	-3.19E-004	-7.82E-004	1.26E-003	3.93E-003	-8.86E-004	7.68E-004	8.29E-003	7.80E-003	4.02E-003	-3.88E-003	-1.61E-003	-1.29E-003
2	2.56E-003	1.44E-002	1.27E-002	2.50E-003	4.02E-004	6.16E-004	6.43E-003	7.22E-003	1.01E-002	1.23E-002	5.36E-003	4.83E-003
2	-3.13E-004	-7.16E-004	1.38E-003	4.05E-003	-9.93E-004	5.40E-004	5.49E-003	6.03E-003	8.53E-003	1.11E-002	4.94E-003	4.26E-003
2	2.40E-003	1.42E-002	1.40E-002	4.05E-003	1.05E-003	6.03E-004	6.26E-003	6.96E-003	9.74E-003	1.24E-002	6.02E-003	5.01E-003
2	1.93E-003	5.34E-003	2.93E-003	3.44E-003	-4.49E-004	5.92E-004	6.07E-003	6.84E-003	9.58E-003	1.16E-002	5.66E-003	4.78E-003
2	2.38E-003	1.13E-002	6.44E-003	3.56E-003	-2.16E-004	6.02E-004	6.17E-003	7.09E-003	9.82E-003	1.20E-002	5.01E-003	4.11E-003
2	2.40E-003	1.13E-002	8.88E-003	3.68E-003	-2.16E-004	6.03E-004	5.67E-003	6.17E-003	6.83E-003	4.18E-003	5.15E-004	-4.39E-005
3	1.14E-002	8.96E-003	4.13E-003	-4.89E-004	4.77E-003	5.49E-003	8.35E-003	2.02E-002	3.17E-002	5.12E-002	2.41E-002	9.58E-003
3	-5.43E-004	-4.85E-004	-3.38E-004	-2.95E-004	3.07E-003	5.37E-003	7.21E-003	1.50E-002	1.16E-002	-2.26E-003	-1.06E-003	-4.29E-004
3	1.15E-002	8.98E-003	4.17E-003	-4.81E-004	4.71E-003	5.31E-003	8.02E-003	1.92E-002	2.97E-002	4.76E-002	2.22E-002	9.57E-003
3	-5.38E-004	-4.75E-004	-3.23E-004	-2.59E-004	2.76E-003	4.87E-003	7.35E-003	1.77E-002	2.77E-002	4.55E-002	2.15E-002	8.93E-003
3	1.15E-002	8.93E-003	4.17E-003	-2.59E-004	5.33E-003	5.23E-003	7.87E-003	1.88E-002	2.91E-002	4.73E-002	2.30E-002	9.56E-003
3	1.03E-002	4.19E-003	5.50E-004	-3.63E-004	3.67E-003	5.16E-003	7.74E-003	1.86E-002	2.89E-002	4.64E-002	2.27E-002	9.35E-003
3	1.14E-002	8.15E-003	1.90E-003	-3.42E-004	3.91E-003	5.23E-003	7.87E-003	1.91E-002	2.96E-002	4.74E-002	2.19E-002	8.74E-003
3	1.15E-002	8.24E-003	2.76E-003	-3.22E-004	3.91E-003	5.23E-003	7.31E-003	1.73E-002	2.30E-002	2.36E-002	6.58E-003	1.75E-003
4	2.11E-003	1.90E-003	-1.23E-003	6.01E-006	1.46E-003	1.09E-003	1.43E-004	4.05E-003	7.58E-004	8.94E-003	3.18E-003	3.43E-003
4	-6.89E-008	-2.56E-007	-6.06E-007	2.72E-006	6.60E-004	1.06E-003	1.12E-005	3.19E-003	3.25E-004	-1.25E-007	-1.23E-007	-3.53E-007
4	2.11E-003	1.90E-003	-1.23E-003	5.61E-006	1.36E-003	1.09E-003	1.43E-004	3.98E-003	7.47E-004	8.74E-003	2.98E-003	3.43E-003
4	-6.52E-008	-2.42E-007	-5.73E-007	2.58E-006	6.24E-004	1.01E-003	1.27E-004	3.66E-003	6.97E-004	8.47E-003	3.00E-003	3.34E-003
4	2.11E-003	1.90E-003	-1.22E-003	2.58E-006	1.61E-003	1.09E-003	1.43E-004	3.96E-003	7.40E-004	8.78E-003	3.09E-003	3.43E-003
4	1.91E-003	5.71E-004	-1.71E-004	3.85E-006	9.34E-004	1.06E-003	1.43E-004	3.92E-003	7.38E-004	8.75E-003	3.10E-003	3.36E-003
4	2.11E-003	1.93E-003	-3.80E-004	3.60E-006	1.03E-003	1.09E-003	1.45E-004	3.98E-003	7.54E-004	8.86E-003	3.11E-003	3.42E-003
4	2.11E-003	1.93E-003	-6.43E-004	3.34E-006	1.03E-003	1.09E-003	8.59E-005	3.54E-003	5.24E-004	3.13E-003	6.03E-004	6.21E-004
5	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0

## Monthly Demand
Id	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0

## Demand deficit cost
Id	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0

## Q0
Id	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	2.13E+001	2.18E+001	2.05E+001	8.12E+001	8.97E+001	6.90E+001	4.53E+001	3.87E+001	2.76E+001	3.91E+001	5.57E+001	5.18E+001
2	9.22E+001	1.19E+002	1.39E+002	1.01E+003	9.31E+002	6.25E+002	3.65E+002	3.44E+002	2.14E+002	2.49E+002	3.45E+002	3.16E+002
3	8.73E+001	1.12E+002	1.60E+002	5.72E+002	3.54E+002	2.23E+002	1.27E+002	1.01E+002	1.20E+002	9.21E+001	1.62E+002	1.35E+002
4	7.50E+000	8.70E+000	1.28E+001	5.74E+001	1.81E+001	5.00E+000	4.80E+000	1.61E+001	9.20E+000	1.20E+001	1.28E+001	1.36E+001
5	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000

## Geometry
Id	h	A	V	Qsmax
1	356.28	231000000	28000000	154.094
1	356.4	236000000	57000000	185.328
1	356.53	242000000	86000000	219.165
1	356.65	247000000	117000000	250.399
1	356.77	252000000	147000000	281.633
1	356.89	258000000	179000000	312.868
1	357.01	263000000	211000000	344.102
1	357.14	268000000	244000000	377.939
1	357.26	273000000	277000000	409.173
1	357.38	279000000	311000000	440.407
1	357.5	284000000	346000000	471.641
1	357.62	289000000	381000000	502.875
1	357.75	295000000	417000000	536.712
1	357.87	300000000	454000000	567.947
1	357.99	305000000	491000000	599.181
1	358.11	311000000	529000000	630.415
1	358.23	316000000	567000000	661.649
1	358.36	321000000	606000000	695.486
1	358.48	327000000	646000000	726.8336
1	358.6	332000000	687000000	758.8
1	358.72	337000000	728000000	791.1916896552
1	358.84	343000000	770000000	824.1572413793
1	358.97	348000000	812000000	860.3499
1	359.09	353000000	855000000	894.1031724138
1	359.21	358000000	899000000	928.5208965517
1	359.33	364000000	943000000	963.3988275862
1	359.45	369000000	988000000	998.7311034483
1	359.58	374000000	1034000000	1037.2366206897
1	359.7	380000000	1080000000	1073.4991724138
1	359.82	385000000	1127000000	1110.2030344828
1	359.94	390000000	1175000000	1147.343
1	360.06	396000000	1223000000	1184.803
1	360.19	401000000	1272000000	1225.6079310345
1	360.31	406000000	1322000000	1263.815137931
1	360.43	412000000	1372000000	1302.4205172414
1	360.55	417000000	1423000000	1341.3419666667
1	360.67	422000000	1474000000	1380.4715172414
1	360.8	427000000	1526000000	1423.5972068966
1	360.92	433000000	1579000000	1463.7761379311
1	361.04	438000000	1633000000	1504.198
2	208	78000000	31000000	492.4085
2	208.39	81000000	63000000	525.4736875
2	208.79	85000000	97000000	559.65558125
2	209.19	88000000	132000000	593.64723125
2	209.58	92000000	168000000	627.25270625
2	209.98	97000000	207000000	664.3785125
2	210.37	101000000	247000000	702.4981
2	210.77	106000000	289000000	742.692
2	211.17	111000000	333000000	780.5846
2	211.56	117000000	379000000	818.2857875
2	211.96	122000000	428000000	856.6592875
2	212.36	128000000	478000000	894.84805625
2	212.75	135000000	532000000	933.41895625
2	213.15	141000000	588000000	975.55553125
2	213.54	148000000	647000000	1018.3517
2	213.94	156000000	708000000	1062.4818
2	214.34	163000000	773000000	1104.6001
2	214.73	171000000	841000000	1146.416525
2	215.13	178000000	911000000	1189.1000186335
2	215.53	185000000	985000000	1232.742375
2	215.92	192000000	1061000000	1301.7588125
2	216.32	198000000	1139000000	1399.347625
2	216.71	205000000	1220000000	1510.17575
2	217.11	211000000	1304000000	1634.9962
2	217.51	216000000	1389000000	1770.2475
2	217.9	223000000	1478000000	1913.2004
2	218.3	230000000	1569000000	2069.71935
2	218.69	239000000	1664000000	2231.38479375
2	219.09	248000000	1762000000	2406.8164875
2	219.49	258000000	1864000000	2591.392025
2	219.88	268000000	1970000000	2779.9301375
2	220.28	280000000	2081000000	2981.3942
2	220.68	293000000	2197000000	3192.0564
2	221.07	306000000	2318000000	3405.5815125
2	221.47	320000000	2445000000	3633.0835375
2	221.86	335000000	2578000000	3862.7753975155
2	222.26	351000000	2717000000	4106.321075
2	222.66	367000000	2862000000	4358.5269375
2	223.05	385000000	3015000000	4612.67891875
2	223.45	403000000	3175000000	4880.572
3	137.86	20000000	2000000	2504.5833
3	137.96	20000000	4000000	2563.75
3	138.05	21000000	6000000	2614.0375
3	138.15	21000000	8000000	2675.93
3	138.24	21000000	10000000	2726.9375
3	138.34	22000000	12000000	2789.7
3	138.43	22000000	14000000	2841.4175
3	138.53	22000000	16000000	2905.04
3	138.62	22000000	18000000	2957.455
3	138.72	23000000	20000000	3021.93
3	138.81	23000000	22000000	3075.03
3	138.9	23000000	25000000	3128.435
3	139	23000000	27000000	3194.125
3	139.09	24000000	29000000	3248.205
3	139.19	24000000	31000000	3314.7125
3	139.28	24000000	34000000	3369.47
3	139.38	24000000	36000000	3436.785
3	139.47	25000000	38000000	3492.2
3	139.57	25000000	40000000	3560.325
3	139.66	25000000	43000000	3616.39
3	139.75	25000000	45000000	3672.745
3	139.85	26000000	48000000	3742.0149
3	139.94	26000000	50000000	3799.015
3	140.04	26000000	53000000	3869.0649
3	140.13	26000000	55000000	3926.695
3	140.23	27000000	58000000	3997.5199
3	140.32	27000000	60000000	4055.7749
3	140.42	27000000	63000000	4127.3649
3	140.51	27000000	65000000	4186.2449
3	140.61	28000000	68000000	4254.1933
3	140.7	28000000	71000000	4318.0774
3	140.79	28000000	73000000	4377.85
3	140.89	28000000	76000000	4451.2699
3	140.98	29000000	79000000	4511.64
3	141.08	29000000	81000000	4585.8125
3	141.17	29000000	84000000	4646.78
3	141.27	29000000	87000000	4721.6675
3	141.36	30000000	90000000	4783.23
3	141.46	30000000	93000000	4856.5566
3	141.55	30000000	95000000	4915.468
4	96.95	8500000	0	2899.07
4	96.96	8500000	84745.7627117634	2913.879
4	96.98	8500000	254237.288135529	2936.18
4	96.99	8500000	338983.050847411	2942.409
4	97.01	8500000	508474.576271176	2967.46
4	97.02	8500000	593220.33898294	2973.749
4	97.04	8500000	762711.864406824	2999.06
4	97.05	8500000	847457.627118587	3005.419
4	97.07	8500000	1016949.15254223	3024.559
4	97.08	8500000	1101694.91525412	3037.39
4	97.1	8600000	1271186.44067788	3056.729
4	97.11	8600000	1355932.20338976	3069.68
4	97.13	8600000	1525423.72881341	3089.199
4	97.14	8600000	1610169.49152541	3102.27
4	97.16	8600000	1779661.01694906	3121.969
4	97.17	8600000	1864406.77966094	3135.17
4	97.19	8600000	2033898.30508471	3155.039
4	97.2	8600000	2118644.06779659	3161.7
4	97.22	8600000	2288135.59322023	3188.41
4	97.24	8600000	2457627.118644	3208.569
4	97.25	8600000	2542372.88135588	3222.07
4	97.27	8600000	2711864.40677953	3240.709
4	97.28	8600000	2796610.16949153	3246.85
4	97.3	8700000	2966101.69491518	3271.549
4	97.31	8700000	3050847.45762706	3277.75
4	97.33	8700000	3220338.98305082	3302.65
4	97.34	8700000	3305084.74576271	3308.89
4	97.36	8700000	3474576.27118635	3327.69
4	97.37	8700000	3559322.03389823	3340.28
4	97.39	8700000	3728813.559322	3359.22
4	97.4	8700000	3813559.32203388	3371.91
4	97.42	8700000	3983050.84745753	3391
4	97.43	8700000	4067796.61016953	3403.77
4	97.45	8700000	4237288.13559318	3423
4	97.46	8700000	4322033.89830494	3435.869
4	97.48	8700000	4491525.42372882	3455.25
4	97.49	8800000	4576271.18644059	3468.199
4	97.51	8800000	4745762.71186435	3487.71
4	97.52	8800000	4830508.47457612	3494.229
4	97.54	8800000	5000000	3513.84
5	65.5	430000	0	3922.131
5	65.64	440000	80614.2034548894	3922.131
5	65.78	440000	161228.406909786	3922.131
5	65.92	450000	241842.610364683	3922.131
5	66.05	460000	316698.656429939	3922.131
5	66.19	460000	397312.859884836	3922.131
5	66.33	470000	477927.063339725	3922.131
5	66.46	480000	552783.109404981	3922.131
5	66.6	480000	633397.312859878	3922.131
5	66.74	490000	714011.516314775	3922.131
5	66.87	500000	788867.562380038	3922.131
5	67.01	500000	869481.765834935	3922.131
5	67.15	510000	950095.969289832	3922.131
5	67.29	520000	1030710.17274472	3922.131
5	67.42	520000	1105566.21880998	3922.131
5	67.56	530000	1186180.42226487	3922.131
5	67.7	540000	1266794.62571977	3922.131
5	67.83	540000	1341650.67178503	3922.131
5	67.97	550000	1422264.87523992	3922.131
5	68.11	550000	1502879.07869481	3922.131
5	68.24	560000	1577735.12476008	3922.131
5	68.38	560000	1658349.32821497	3922.131
5	68.52	570000	1738963.53166986	3922.131
5	68.66	570000	1819577.73512476	3922.131
5	68.79	570000	1894433.78119002	3922.131
5	68.93	580000	1975047.98464492	3922.131
5	69.07	580000	2055662.1880998	3922.131
5	69.2	580000	2130518.23416506	3922.131
5	69.34	590000	2211132.43761996	3922.131
5	69.48	590000	2291746.64107486	3922.131
5	69.61	590000	2366602.68714011	3922.131
5	69.75	590000	2447216.89059501	3922.131
5	69.89	590000	2527831.0940499	3922.131
5	70.02	590000	2602687.14011516	3922.131
5	70.16	590000	2683301.34357005	3922.131
5	70.3	580000	2763915.54702495	3922.131
5	70.44	580000	2844529.75047985	3922.131
5	70.57	580000	2919385.7965451	3922.131
5	70.71	580000	3000000	3922.131